1. 배출가스 및 휘발성 유기화합물(VOCs) 모니터링 장비

공정 배출 가스 측정, 황 화합물 분석 및 유해가스 규제 대응에 활용됩니다.

- 휴대용 가스 분석기 (Portable Gas Analyzer): 현장 배출구 가스 성분을 신속히 측정할 때 유용합니다.

- Nexis GC-2030 / Nexis SCD-2030: 황 발광 감지 시스템(SCD)을 탑재하여 공정 가스 및 연료 내 미량 황(Sulfur) 성분을 고감도로 분석합니다.

- GCMS-QP2020 NX / GCMS-TQ8050 NX: 배출가스 중 휘발성 유기화합물(VOCs) 및 유해 물질을 정밀 정량·정성 분석합니다.

- Purge and Trap 분석 시스템 (GC/MS 연동): 수중 및 가스 시료 내 미량 휘발성 유기화합물과 악취 성분을 농축하여 검출합니다.

2. 산업 폐수 및 총유기탄소(TOC) 관리 장비

탄소 배출 제조업의 유기 오염물질 배출 저감 및 용수 관리를 위한 핵심 장비입니다.

- 총유기탄소분석기 (TOC-L): 공장 폐수 및 공정수 내 총유기탄소(TOC) 농도를 정밀 측정합니다.

- On-line 총유기탄소분석기: 폐수 배출 라인에 연결하여 TOC 수치를 실시간 연속 모니터링합니다.

3. 탄소 중립 및 친환경 에너지 R&D 장비

수소 에너지 전환, 인공광합성, 광촉매, 바이오매스 연구 등 탄소 감축 기술 개발용 장비입니다.

- 수소 불순물 분석용 GC / GCMS: 수소 연료 및 관련 가스 내 불순물을 정밀 분석합니다.

- 자외·가시광선 분광광도계 (UV-1900i / UV-2600i): 광촉매 반응성 평가 및 조류 바이오매스(Algal Biomass) 유기물 발생량 모니터링에 사용됩니다.

- 적외선 분광광도계 (FTIR: IRTracer-100 / IRXross): 광촉매 소재 평가 및 촉매 반응 메커니즘을 분석합니다.

- 형광 X선 분석 장치 (EDX-7200): 연료전지 촉매층 및 담지 탄소의 원소 성분을 분석합니다.

- X선 CT 비파괴 검사 장비 (SMX 시리즈): 연료전지 막전극접합체(MEA)의 내부 구조를 비파괴 검사합니다.

4. 고분자 열분해 및 자원 순환/재활용 분석 장비

폐플라스틱 열분해 유화 공정 및 소재 재활용 품질 관리를 지원합니다.

- 열분해 가스 크로마토그래프 질량분석기 (Py-GCMS): 고분자 및 플라스틱 소재를 500°C 이상에서 열분해하여 발생 가스 성분과 고차원 구조를 해석합니다.

- Plastic Analyzer (FTIR 기반): 자외선 및 열에 의해 열화된 플라스틱 및 재활용 소재의 상태를 전문 라이브러리를 통해 분석합니다.